Додаток 1
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ 
про проведення управителями об’єктів обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

| Загальна інформація про об’єкт |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 10.04.2025 року |  |
| 2. | 64450, с.Нове Мажарове,вул. Центральна,19 Берестинського району Харківської області. |  |
| 3. | Приватна форма власності |  |
| 4. | Роздрібна торгівля продуктами харчування і товарами повсякденного попиту. |  |
| 5. | Староста Галина НОВИК |  |
| 6. | 380 67 191 3933 , sovetma@ukr.net Шляхи руху до будівлі рівні, без вибоїн.Є місця для безоплатного паркування транспортних засобів.Ширина входу на прилеглу територію становить не менше 0,9 м, ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 м. Біля будівлі дві сходинки ( без пандуса).Всі сходи в межах одного маршу однакові за формою. Зовнішній дверний отвір з невеликим порогом..У приміщенні немає перепон на шляху руху осіб з інвалідністю.Санітарно- гігієнічні та інші допоміжні приміщення,які розраховані для осіб з інвалідністю відсутні.Зовнішня кнопка виклику відсутня. |  |

Серед працюючих кількість осіб. Усього осіб з інвалідністю; З них. пересуваються на кріслах колісних; з порушенням зору; з порушенням слуху; мають інші порушення. _; _; _; _; _. Усього : 1 з них жінки : 1. Серед відвідувачів/клієнтів, кількість осіб. Усього осіб з інвалідністю; З них. пересуваються на кріслах колісних; з порушенням зору; з порушенням слуху; мають інші порушення. 32; 2; 5; 6; 19. Усього: 995 осіб З них жінки: 572 особи. Підсумки : об’єкт частково безбар’єрний. Управитель об’єкта : Косенко Анатолій Миколайович “10” квітня 2025 року.